## LD信息
ld_id | IEDName | LDevice | LDevice_desc | GroupNoStartID | device_id | ip | port
1 | SDHDcmd | T1aMONT | 1000kV_1#主变A相 | 101 | 1220063525158780928 | 192.168.68.3 | 9400
2 | SDHDcmd | T1bMONT | 1000kV_1#主变B相 | 201 | 1220063525158780929 | 192.168.68.3 | 9400
3 | SDHDcmd | T1cMONT | 1000kV_1#主变C相 | 301 | 1220063525158780930 | 192.168.68.3 | 9400
4 | SDHDcmd | T3aMONT | 1000kV_3#主变A相 | 401 | 1220063525158780931 | 192.168.68.3 | 9400
5 | SDHDcmd | T3bMONT | 1000kV_3#主变B相 | 501 | 1220063525158780932 | 192.168.68.3 | 9400
6 | SDHDcmd | T3cMONT | 1000kV_3#主变C相 | 601 | 1220063525158780933 | 192.168.68.3 | 9400
7 | SDHDcmd | T4aMONT | 1000kV_4#主变A相 | 701 | 1220063525158780934 | 192.168.68.3 | 9400
8 | SDHDcmd | T4bMONT | 1000kV_4#主变B相 | 801 | 1220063525158780935 | 192.168.68.3 | 9400
9 | SDHDcmd | T4cMONT | 1000kV_4#主变C相 | 901 | 1220063525158780936 | 192.168.68.3 | 9400
10 | SDHDcmd | EY2aMONT | 1000kV_鄂岳Ⅱ线A相 | 1001 | 1220063525158780937 | 192.168.68.3 | 9400
11 | SDHDcmd | EY2bMONT | 1000kV_鄂岳Ⅱ线B相 | 1101 | 1220063525158780938 | 192.168.68.3 | 9400
12 | SDHDcmd | EY2cMONT | 1000kV_鄂岳Ⅱ线C相 | 1201 | 1220063525158780939 | 192.168.68.3 | 9400
13 | SDHDcmd | YD1aMONT | 1000kV_岳定Ⅰ线A相 | 1301 | 1220063525158780940 | 192.168.68.3 | 9400
14 | SDHDcmd | YD1bMONT | 1000kV_岳定Ⅰ线B相 | 1401 | 1220063525158780941 | 192.168.68.3 | 9400
15 | SDHDcmd | YD1cMONT | 1000kV_岳定Ⅰ线C相 | 1501 | 1220063525158780942 | 192.168.68.3 | 9400
16 | SDHDcmd | YD2aMONT | 1000kV_岳定Ⅱ线A相 | 1601 | 1220063525158780943 | 192.168.68.3 | 9400
17 | SDHDcmd | YD2bMONT | 1000kV_岳定Ⅱ线B相 | 1701 | 1220063525158780944 | 192.168.68.3 | 9400
18 | SDHDcmd | YD2cMONT | 1000kV_岳定Ⅱ线C相 | 1801 | 1220063525158780945 | 192.168.68.3 | 9400

## LN描述信息
vcard_id | group_no | vcard_desc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 101 | 油色谱监测1 | bar: 1 to 18
2 | 102 | 接地电流1 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地
3 | 103 | 接地电流2 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地
4 | 104 | 接地电流3 | bar: 1 to 18
5 | 105 | 接地电流4 | bar: 1 to 18
6 | 106 | 特高频局放监测1 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频 | 升高座法兰连接处特高频
7 | 107 | 特高频局放监测2 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用
8 | 108 | 特高频局放监测3 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用
9 | 109 | 特高频局放监测4 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用 | 特高频备用
10 | 110 | 高频局放监测1 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地 | 铁芯接地
11 | 111 | 高频局放监测2 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地 | 夹件接地
12 | 112 | 高频局放监测3 | bar: 1 to 18
13 | 113 | 高频局放监测4 | bar: 1 to 18
14 | 114 | 射频局放监测1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1 | 设备处射频#1
15 | 115 | 超声局放监测1 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声 | 升高座处超声
16 | 116 | 超声局放监测2 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声 | 升高座折弯处超声
17 | 117 | 超声局放监测3 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声 | 升高座引线出头处超声
18 | 118 | 超声局放监测4 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声 | 升高座法兰根部超声
19 | 119 | 超声局放监测5 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声 | 升高座右侧超声
20 | 120 | 超声局放监测6 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声 | 油枕侧左侧超声
21 | 121 | 超声局放监测7 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声 | 油枕侧右侧超声
22 | 122 | 超声局放监测8 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声 | 低压套管下超声
23 | 123 | 超声局放监测9 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声 | 中压套管下超声
24 | 124 | 超声局放监测10 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声 | 爬梯左侧超声
25 | 125 | 超声局放监测11 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声 | 爬梯右侧超声
26 | 126 | 超声局放监测12 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声 | 升高座左侧超声
27 | 127 | 振动监测1 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动 | 升高座处振动
28 | 128 | 振动监测2 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动 | 升高座引线出头处振动
29 | 129 | 振动监测3 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧 | 油枕侧左侧
30 | 130 | 振动监测4 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动 | 低压套管下振动
31 | 131 | 振动监测5 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动 | 爬梯左侧振动
32 | 132 | 振动监测6 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动 | 升高座左侧振动
33 | 133 | 振动监测7 | bar: 1 to 18
34 | 134 | 振动监测8 | bar: 1 to 18
35 | 135 | 本体非电量 | bar: 1 to 18
36 | 136 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析 | 综合分析
37 | 137 | 录播 | bar: 1 to 18
38 | 138 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损 | 套管介损
39 | 139 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放 | 套管局放
40 | 140 | 套管油状态 | bar: 1 to 18

## LN模板
vcard_id |  | ln_class |  | desc_cn | sen_type | commu_type |  | ln_inst | s_addr | channel | smpInterval | nxtSmpTime | device_id | ip | port
1 | T1aMONT | SIML | 1 | 油色谱监测1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_油色谱监测1¦备用 | 101 | 101 | 06_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
2 | T1aMONT | MMXN | 1 | 接地电流1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_接地电流1¦铁芯接地 | 101 | 102 | 05_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
3 | T1aMONT | MMXN | 2 | 接地电流2 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_接地电流2¦夹件接地 | 102 | 103 | 05_1 | 5 | 2099-12-31 00:00
4 | T1aMONT | MMXN | 3 | 接地电流3 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_接地电流3¦备用 | 103 | 104 | 05_2 | 5 | 2099-12-31 00:00
5 | T1aMONT | MMXN | 4 | 接地电流4 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_接地电流4¦备用 | 104 | 105 | 05_3 | 5 | 2099-12-31 00:00
6 | T1aMONT | SPDC | 1 | 特高频局放监测1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_特高频局放监测1¦升高座法兰连接处特高频 | 101 | 106 | 04_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
7 | T1aMONT | SPDC | 2 | 特高频局放监测2 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_特高频局放监测2¦特高频备用 | 102 | 107 | 04_1 | 5 | 2099-12-31 00:00
8 | T1aMONT | SPDC | 3 | 特高频局放监测3 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_特高频局放监测3¦特高频备用 | 103 | 108 | 04_2 | 5 | 2099-12-31 00:00
9 | T1aMONT | SPDC | 4 | 特高频局放监测4 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_特高频局放监测4¦特高频备用 | 104 | 109 | 04_3 | 5 | 2099-12-31 00:00
10 | T1aMONT | SPDC | 5 | 高频局放监测1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_高频局放监测1¦铁芯接地 | 105 | 110 | 01_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
11 | T1aMONT | SPDC | 6 | 高频局放监测2 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_高频局放监测2¦夹件接地 | 106 | 111 | 01_1 | 5 | 2099-12-31 00:00
12 | T1aMONT | SPDC | 7 | 特高频局放监测3 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_特高频局放监测3¦备用 | 107 | 112 | 01_2 | 5 | 2099-12-31 00:00
13 | T1aMONT | SPDC | 8 | 高频局放监测4 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_高频局放监测4¦备用 | 108 | 113 | 01_3 | 5 | 2099-12-31 00:00
14 | T1aMONT | SPDC | 9 | 射频局放监测1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_射频局放监测1¦设备处射频#1 | 109 | 114 | 09_3 | 5 | 2099-12-31 00:00
15 | T1aMONT | SPDA | 1 | 超声局放监测1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测1¦升高座处超声 | 101 | 115 | 02_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
16 | T1aMONT | SPDA | 2 | 超声局放监测2 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测2¦升高座折弯处超声 | 102 | 116 | 02_1 | 5 | 2099-12-31 00:00
17 | T1aMONT | SPDA | 3 | 超声局放监测3 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测3¦升高座引线出头处超声 | 103 | 117 | 02_2 | 5 | 2099-12-31 00:00
18 | T1aMONT | SPDA | 4 | 超声局放监测4 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测4¦升高座法兰根部超声 | 104 | 118 | 02_3 | 5 | 2099-12-31 00:00
19 | T1aMONT | SPDA | 5 | 超声局放监测5 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测5¦升高座右侧超声 | 105 | 119 | 02_4 | 5 | 2099-12-31 00:00
20 | T1aMONT | SPDA | 6 | 超声局放监测6 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测6¦油枕侧左侧超声 | 106 | 120 | 02_5 | 5 | 2099-12-31 00:00
21 | T1aMONT | SPDA | 7 | 超声局放监测7 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测7¦油枕侧右侧超声 | 107 | 121 | 02_6 | 5 | 2099-12-31 00:00
22 | T1aMONT | SPDA | 8 | 超声局放监测8 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测8¦低压套管下超声 | 108 | 122 | 02_7 | 5 | 2099-12-31 00:00
23 | T1aMONT | SPDA | 9 | 超声局放监测9 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测9¦中压套管下超声 | 109 | 123 | 02_8 | 5 | 2099-12-31 00:00
24 | T1aMONT | SPDA | 10 | 超声局放监测10 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测10¦爬梯左侧超声 | 110 | 124 | 02_9 | 5 | 2099-12-31 00:00
25 | T1aMONT | SPDA | 11 | 超声局放监测11 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测11¦爬梯右侧超声 | 111 | 125 | 02_10 | 5 | 2099-12-31 00:00
26 | T1aMONT | SPDA | 12 | 超声局放监测12 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_超声局放监测12¦升高座左侧超声 | 112 | 126 | 02_11 | 5 | 2099-12-31 00:00
27 | T1aMONT | SVBR | 1 | 振动监测1 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测1¦升高座处振动 | 101 | 127 | 03_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
28 | T1aMONT | SVBR | 2 | 振动监测2 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测2¦升高座引线出头处振动 | 102 | 128 | 03_1 | 5 | 2099-12-31 00:00
29 | T1aMONT | SVBR | 3 | 振动监测3 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测3¦油枕侧左侧 | 103 | 129 | 03_2 | 5 | 2099-12-31 00:00
30 | T1aMONT | SVBR | 4 | 振动监测4 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测4¦低压套管下振动 | 104 | 130 | 03_3 | 5 | 2099-12-31 00:00
31 | T1aMONT | SVBR | 5 | 振动监测5 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测5¦爬梯左侧振动 | 105 | 131 | 03_4 | 5 | 2099-12-31 00:00
32 | T1aMONT | SVBR | 6 | 振动监测6 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测6¦升高座左侧振动 | 106 | 132 | 03_5 | 5 | 2099-12-31 00:00
33 | T1aMONT | SVBR | 7 | 振动监测7 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测7¦备用 | 107 | 133 | 03_6 | 5 | 2099-12-31 00:00
34 | T1aMONT | SVBR | 8 | 振动监测8 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_振动监测8¦综合分析 | 108 | 134 | 03_7 | 5 | 2099-12-31 00:00
35 | T1aMONT | SPTR | 1 | 本体非电量 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_本体非电量¦备用 | 101 | 135 | 16_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
36 | T1aMONT | GGIO | 1 | 综合分析 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_综合分析¦综合分析 | 101 | 136 | 10_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
37 | T1aMONT | RDRE | 1 | 录播 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_录播¦录播 | 101 | 137 | 101_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
38 | T1aMONT | ZBSH | 1 | 套管介损 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_套管介损¦套管介损 | 101 | 138 | 13_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
39 | T1aMONT | SPDB | 1 | 套管局放 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_套管局放¦套管局放 | 101 | 139 | 12_0 | 5 | 2099-12-31 00:00
40 | T1aMONT | SIMH | 1 | 套管油状态 | guquan | 3 | 1000kV_1#主变A相_套管油状态¦备用 | 101 | 140 | 11_0 | 5 | 2099-12-31 00:00